智能化问题汇总
我院在智能化运行过程中发现如下问题：
1、 放射科门诊科室小屏显示不全；
2、 门诊部所有科室小屏数据无法上传；
3、 自助取单机扫描枪故障（乱扫条码）；
4、 门诊排队叫号分辨率及声音无法设置默认；
5、 中医科排队叫号未布；
建议：由于近阶段天气燥热，弱电机房空间小且不通风，为了安全起见，建议将涉及到门诊LED屏主机电脑迁移到空间大、通风的房间。
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