智能化问题汇总

我院在智能化运行过程中发现如下问题：

- 放射科门诊科室小屏显示不全；

- 门诊部所有科室小屏数据无法上传；

- 自助取单机扫描枪故障（乱扫条码）；

- 门诊排队叫号分辨率及声音无法设置默认；

- 中医科排队叫号未布；

建议：由于近阶段天气燥热，弱电机房空间小且不通风，为了安全起见，建议将涉及到门诊LED屏主机电脑迁移到空间大、通风的房间。

苏州工业园区星湖医院

2016-07-27